УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»

__________________ Д.Ю. Рузанов

«___»__________________2021 г.

ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № G 3.2/1

на закупку мебели медицинского назначения.

Название проекта: Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь

Источник финансирования: Средства Займа Международного банка реконструкции и развития (Заем № 8663-BY).

1.	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» (далее – Плательщик) приглашает Вас представить ценовое предложение на закупку мебели медицинского назначения:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 Столики медицинские |
| 1. | Столик медицинский 1040x700x905 | 1 |
| 2. | Столик медицинский (с выдвижными ящиками) | 9 |
| 3. | Столик медицинский 760x655x915 | 4 |
| 4. | Столик инструментальный | 4 |
| 5. | Столик медицинский 720x460x905 | 1 |
| Лот № 2 Шкафы |
| 1. | Шкаф медицинский для медикаментов (2 модификации) | 8 |
| 2. | Шкаф для хранения антисептических материалов двустворчатый | 2 |
| 3. | Шкаф для хранения стерильных материалов двустворчатый | 6 |
| 4. | Шкаф для хранения медикаментов и расходных материалов | 1 |
| 5. | Шкаф для хранения реактивов и расходных материалов двустворчатый | 6 |
| 6. | Шкаф медицинский одностворчатый для хранения принадлежностей к медицинской аппаратуре | 25 |
| Лот № 3 Тележки |
| 1. | Тележка для перевозки стерилизационных коробок | 4 |
| 2. | Тележка медицинская для перевозки белья | 4 |
| 3. | Ларь медицинский бельевой из нержавеющей стали на обрезиненных колесах | 7 |
| Лот № 4 Кровать |
| 1. | Кроватка функциональная для детей до 5 лет | 4 |
| Лот № 5 Стулья |
| 1. | Табурет медицинский без спинки на обрезиненых колесах | 10 |
| 2. | Стул медицинский со спинкой на обрезиненых колесах | 39 |
| Лот № 6 Подставки |
| 1. | Подставка медицинская для тазов в комплекте с двумя тазами | 1 |
| 1. | Подставка для мусора из нержавеющей стали передвижная | 2 |
| Лот № 7 Диспенсеры |
| 1. | Диспенсер локтевой антисептика для еврофлаконов | 128 |
| 2. | Диспенсер локтевой дезинфекционного раствора для еврофлаконов | 43 |
| 3. | Диспенсер антисептика бесконтактный для еврофлаконов | 49 |
| 4. | Диспенсер локтевой жидкого мыла для еврофлаконов | 101 |
| Лот № 8 Ширма |
| 1. | Ширма подвесная медицинская потолочная | 45 |
| Лот № 9 Штатив |
| 1. | Штатив для длительных вливаний передвижной | 6 |

Общие требования, предъявляемые ко всем товарам указаны в Приложении 1 к настоящему Запросу ценовых предложений.

2.	Вы должны указать цены на все перечисленные наименования продукции по выбранному вами лоту (лотам). Оценка будет проводиться наименованиям вместе по выбранному вами лоту (лотам), и договор будет присужден фирме, предлагающей самую низкую общую цену по всем наименованиям лота (лотов). Плательщик имеет право отклонить любые предложения, а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений участниками, независимо от результата проведения процесса отбора.

3.	Подача ценовых предложений: Ценовые предложения должны быть представлены не позднее 20 мая 2021 г. по адресу: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 7-А, кабинет 31 посредством почтовой связи или доставки курьером (представителем).

Плательщик может при необходимости продлевать окончательный срок представления предложений (в период до его истечения) в случае, если изданы дополнения к документации.

4.	Ваше ценовое предложение на русском языке должно сопровождаться соответствующими техническими пояснениями по каждому наименованию товара, по которому названа цена. Технические характеристики, функциональные параметры и производительность предложенных Участником торгов Товаров должны отвечать требованиям, указанным в Технических спецификациях. Товары, не отвечающие Техническим спецификациям, признаются несоответствующими требованиям торгов. Ценовое предложение должно быть оформлено на бумажном носителе в письменной форме на русском языке в одном экземпляре. Предложение участника должно быть подписано уполномоченным должностным лицом.

Полномочия уполномоченного должностного лица должны быть установлены Уставом и (или) соответствующим приказом, или соответствующей доверенностью на участника, прилагаемой к предложению.

5. 	Цены на продукцию должны быть сформированы в любой валюте с учетом доставки до места назначения, разгрузки/погрузки, а также с учетом монтажа. Оплата резидентам Республики Беларусь будет производиться в белорусских рублях (BYN), согласно законодательству Республики Беларусь, и в таком случае суммы в иностранной валюте (валютах) будут конвертированы в BYN по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь, на дату проведения платежа.

Цена на поставку продукции должна быть указана без учета налога на добавленную стоимость (НДС) согласно подпункту 5.3 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 21.08.2017 № 135рп «О реализации Соглашения о займе» (ссылка: http://rnpcmt.belcmt.by/index.php?option=com_content&view=article&id=129:2017-08-30-08-51-26&catid=23:2017-07-07-08-16-42&Itemid=68) (Приложение 4).

Предложения, которые по существу отвечают техническим требованиям, будут оцениваться по лоту (лотам) посредством их сопоставления. При оценке ценовых предложений Плательщик определит по каждому предложению оценочную стоимость путем корректировки ценового предложения при помощи внесения коррективов любых арифметических погрешностей в следующих случаях:

- при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами будет определяющей;

- при несоответствии между ценой за единицу и пунктом всего, полученных в результате умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет определяющей;

- в случае, если участник отказывается принять корректировку, его предложение будет отклонено.

Валютой, которую следует использовать с целью оценки и сравнения конкурсных предложений и единой валютой для перевода в неё всех стоимостей конкурсных предложений, выраженных в различных валютах, является: Белорусский рубль (BYN).

Используемый курс валют: официальный валютный курс, установленный Национальным банком Республики Беларусь (www.nbrb.by) на дату крайнего срока подачи предложений.

6. 	Договор будет присужден участнику, предложившему согласно оценке наименьшую цену, которая отвечает требованиям Спецификации и Техническому заданию согласно Приложению 1 к настоящему запросу. Любое предложение, которое не соответствует требованиям, будет отклонено.

7. 	Ценовое предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением 2 и должно быть действительно в течение 60 дней после окончательной даты подачи предложений, указанной в пункте 3 настоящего запроса ценовых предложений.

8.	Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

8.1.	Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель.

8.2. Квалификационные требования к участникам:

8.2.1. наличие авторизованных сервисных центров или сертифицированных специалистов в Республики Беларусь;

8.2.2. наличие опыта работы компании-претендента на рынке не менее 2-х лет;

8.2.3. участник не должен иметь действующих претензий за последний год по ненадлежащему исполнению договорных обязательств в части, касающейся качества и сроков поставки оборудования;

8.2.4. обязательно наличие у претендента:

- сертификатов соответствия на поставляемые товары;

- сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9001-2009 (в случае применимости);

- гарантийных обязательств на поставляемые товары не менее 24 месяцев,

8.3.	Участники представляют ценовое предложение, которое должно содержать следующие документы:

- заявление на участие с указанием полного наименования, сведений об организационно-правовой форме (для организаций), фамилии, собственного имени и отчества, паспортных данных (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя), места нахождения (места жительства), адреса электронной почты (при наличии), номера контактного телефона (Приложение 2, информационная форма);

- заявление о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации, либо индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности, или не признаны в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящихся в процедуре санации (Приложение 2, информационная форма);

- согласие участника выполнить условия настоящего запроса ценовых предложений и проекта договора (Приложение 2, информационная форма, Приложение 3);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- технические пояснения по каждому наименованию товара;

- документы, подтверждающие наличие авторизованных сервисных центров или сертифицированных специалистов в Республике Беларусь;

- документы, подтверждающие наличие опыта работы компании-претендента на рынке не менее 2-х лет;

- документы, подтверждающие, отсутствие претензий за последний год по ненадлежащему исполнению договорных обязательств в части, касающейся качества и сроков поставки товаров;

- сертификаты соответствия на поставляемые товары;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9001-2009;

- гарантийные обязательства на поставляемые товары не менее 24 месяцев,

- другие документы, по усмотрению участника, подтверждающие его квалификационные данные.

9.	Дополнительную информацию можно получить по телефону: (017) 395-19-42;

Электронная почта: tender.wb@belcmt.by

10.	Просим подтвердить по электронной почте получение настоящего запроса и сообщить нам о том, намереваетесь ли Вы представить ценовое предложение.

Заведующий ОУП									А.А.Кобель

Приложение 1 к ЗЦП № G 3.2/1

Технические спецификации

Общие требования, предъявляемые ко всем товарам на закупку.

1. Год выпуска и срок службы: Все товары и его компоненты должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2021 года выпуска, надлежащего качества, без дефектов.

Полный срок службы каждой единицы товара (за исключением быстроизнашивающихся деталей и частей) – в соответствии с установленным изготовителем сроком.

2. Техническая документация, передаваемая Поставщиком Покупателю: Каждая единица товара должна иметь техническую и эксплуатационную (руководства по эксплуатации и обслуживанию) документацию и паспорт изделия на русском языке или на другом языке с переводом содержания на русский язык. В технической документации должно содержаться полное и точное описание товара, технологии его сборки и разборки, а также всех компонентов. В эксплуатационную (руководства по эксплуатации и обслуживанию) документацию должны быть включены инструкции по техническому обслуживанию товара в целях обеспечения безопасности. Программное обеспечение (если таковое имеется) должно быть на русском языке.

3. Материал оборудования: материал, из которого изготовлены товары, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами.

4. Гарантия: Не менее 24 месяцев на каждую единицу или на каждый комплект товаров с момента ввода в эксплуатацию.

Качество товаров должно соответствовать стандартам изготовителя. Поставщик гарантирует качество товаров в целом, включая составные части и комплектующие.

5. Сервисный центр: Наличие сервисного центра в Республике Беларусь или обязательство создать такой центр к моменту поставки товаров (Поставщик осуществляет гарантийное и техническое обслуживание через собственный сервисный центр или заключает контракт с существующими сервисными организациями в Республике Беларусь). В штате сервисного центра должен быть как минимум один сертифицированный инженер. Поставщик должен предоставить сервисной организации необходимую документацию, резервные копии программных продуктов, расходных материалов, запасных частей и / или модулей, требующих частой замены.

6. Гарантийное обслуживание: В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части.

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования оборудования и замену неисправных частей поставленного оборудования по запросу Получателя в течение 14 дней с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика должен быть направлен на место установки оборудования для устранения неисправностей не позднее 5 суток с момента получения запроса).

Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка товаров и его частей с места эксплуатации товаров в сервисный центр Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика.

В случае устранения выявленных дефектов, недостатков, неисправностей товаров, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товары не использовалось из-за устранения выявленных дефектов, недостатков или неисправностей. При замене любой единицы товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Поставщик должен организовать службу технической поддержки (в рамках рабочего времени) включая предоставление ответов по всем вопросам эксплуатации товаров, рекомендации по эксплуатации, классификации проблем и формулировке рекомендаций по телефону, электронной почте или с использованием других средств коммуникации.

7. Послегарантийное сервисное обслуживание: Поставщик должен обеспечить послегарантийное сервисное обслуживание товаров в течение как минимум 3 лет (или в пределах срока эксплуатации изделия, установленного заводом изготовителем) с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору с Получателем товаров, при необходимости).

Устранение неисправностей и обслуживание товаров в послегарантийный период, в случае необходимости, должно осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика в течение разумного промежутка времени с момента письменного уведомления Получателя на месте эксплуатации товаров на основании сервисного договора, заключаемого между Получателем и Поставщиком.

8. Сертификация: Предлагаемые товары должно иметь действительный сертификат/декларацию качества/соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, или маркировку знаком соответствия.

Сертификаты соблюдения экологических норм, маркировки и иные доказательства применения участником торгов практик, способствующих экологической устойчивости и снижению негативный воздействий на окружающую среду (например, использование нетоксичных веществ, материалов вторичной переработки, энергоэффективного оборудования, снижения выбросов углекислого газа, и тд.), в своих бизнес-процессах или в производственной деятельности – желательное, но не обязательное требование.

9. Процедура приемки: Процедура приемки товаров осуществляется Покупателем при участии представителей Поставщика и Получателя после получения Товара в пунктах конечного назначения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству».

Лот № 1 - G 3.2/1 -1 «Столики медицинские»

(1 пункт назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

    - Столик медицинский

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Столик медицинский | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 1 |
| 1.3. | Область применения: размещение инструмента, расходных материалов в процедурных, манипуляционных, операционных учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас столика – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Полка верхняя – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Полки – 2штуки | Наличие |
| 2.4 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 2.5 | Ручка боковая – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Каркас столика изготовлен из нержавеющей стали, профиля прямоугольного сечения | Соответствие |
| 4.2 | Полки столика изготовлены из нержавеющей стали, имеют четырехстороннюю профилированную отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения. Две нижние полки должны иметь ограждение из прутков круглого сечения | Соответствие |
| 4.3 | Наличие поворотных обрезиненных колес d100мм с бампером, двое колес оснащены тормозом; | Соответствие |
| 4.4 | Общая допустимая нагрузка: общая на столик - не менее 45кг; на верхнюю полку – 15кг; на полки – 15кг | Соответствие |
| 4.5 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 1040 х 700 х 905 мм; | Соответствие |

    - Столик медицинский

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Столик медицинский | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 9 |
| 1.3. | Область применения: размещение инструмента, расходных материалов в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас столика – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Полка верхняя – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Ящик выдвижной – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Полки – 2штуки | Наличие |
| 2.5 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 2.6 | Ручка боковая – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Каркас столика изготовлен из нержавеющего стали, профиля прямоугольного сечения | Соответствие |
| 4.2 | Полки столика изготовлены из нержавеющей стали, имеют четырехстороннюю профилированную отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения | Соответствие |
| 4.3 | Выдвижной ящик изготовлен из нержавеющей стали, внутренним размером (ДхШхВ), мм: не менее 490х345х98 | Соответствие |
| 4.4 | Наличие поворотных обрезиненных колес d80мм с бампером, двое колес оснащены тормозом; | Соответствие |
| 4.5 | Общая допустимая нагрузка: общая на столик - не менее 30кг; на верхнюю полку – 5кг; на полки – 10кг; на выдвижной ящик – 5кг; | Соответствие |
| 4.6 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 720 х 460 х 905 мм; | Соответствие |

    - Столик медицинский

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Столик медицинский | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 4 |
| 1.3. | Область применения: размещение инструмента, расходных материалов в реанимационных, операционных лечебных учреждений | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас столика – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Полка верхняя – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Полка-ниша – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Ящик выдвижной – 3 штуки | Наличие |
| 2.5 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 2.6 | Ручка боковая – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Каркас столика изготовлен из нержавеющего стали, профиля прямоугольного сечения | Соответствие |
| 4.2 | Полки столика изготовлены из нержавеющей стали, имеют четырехстороннюю профилированную отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения; | Соответствие |
| 4.3 | Выдвижные ящик изготовлен из нержавеющей стали, внутренним размером (ДхШхВ), мм: не менее 490х345х98. Один из ящиков должен иметь замок | Соответствие |
| 4.4 | Наличие поворотных обрезиненных колес d80мм с бампером, двое колес оснащены тормозом; | Соответствие |
| 4.5 | Общая допустимая нагрузка: общая на столик - не менее 55кг; на верхнюю полку – 15кг; на полки – 9кг; на каждый выдвижной ящик – 10кг; | Соответствие |
| 4.6 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 760 х 655 х 915 мм; | Соответствие |

    - Столик инструментальный

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Столик инструментальный | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 4 |
| 1.3. | Область применения: размещение инструмента в палатах учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Подставка передвижная – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Рабочая поверхность – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Столик типа «Гусь», изготовлен из нержавеющей стали. | Соответствие |
| 4.2 | Столик должен иметь регулировку высоты 950 – 1250 мм, угол поворота ±35°, имеет четырехстороннюю профилированную отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения. Иметь антибликовую обработку. Размер рабочей поверхности (ДхШхВ), мм: не менее 500х700 | Соответствие |
| 4.3 | Наличие поворотных обрезиненных колес d80мм с бампером, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.4 | Общая допустимая нагрузка: общая на столик - не менее 15кг | Соответствие |

    - Столик медицинский

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Столик медицинский | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 1 |
| 1.3. | Область применения: размещение инструмента, расходных материалов в отделениях реанимации учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас столика – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Полка верхняя – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Полки – 2штуки | Наличие |
| 2.4 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 2.5 | Ручка боковая – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Каркас столика изготовлен из нержавеющего стали, профиля прямоугольного сечения | Соответствие |
| 4.2 | Полки столика изготовлены из нержавеющей стали, имеют четырехстороннюю профилированную отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения; | Соответствие |
| 4.3 | Наличие поворотных обрезиненных колес d80мм с бампером, двое колес оснащены тормозом; | Соответствие |
| 4.4 | Общая допустимая нагрузка: общая на столик - не менее 30кг; на каждую полку – 10кг | Соответствие |
| 4.5 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 720 х 460 х 905 мм; | Соответствие |

Лот № 2 - G 3.2/1 -2 «Шкафы»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Шкаф медицинский для медикаментов (модификация1)

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф медицинский для медикаментов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 7 |
| 1.3. | Область применения: хранение медикаментов в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Антресоль – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Система хранения – 1 комплект | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 3 секции – нижняя секция; средняя выдвижная секция; верхняя – антресоль с полкой | Соответствие |
| 4.2 | Нижняя секция должна иметь четыре выдвижных ящика с полным выдвижением, выдвижную полку, цоколь. Общая высота нижней секции примерно 950мм. | Соответствие |
| 4.3 | Каждый ящик должны быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители, таблички для маркировки | Соответствие |
| 4.4 | Выдвижные ящики должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.5 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольную планку, с уплотнением по низу у основания. При модульной установке шкафов, цоколи должны собираться в единую конструкцию | Соответствие |
| 4.6 | Средняя секция шкафа должна иметь два выдвижных модуля по 6 съемных лотка из ABS-пластика в каждом. Съемные лотки должны иметь разделители, таблички для маркировки. Высота средней секции примерно 1150мм | Соответствие |
| 4.7 | Механизм выдвижения выдвижных модулей должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.8 | Антресоль должна иметь неподвижную полку, разделяющую внутреннее пространство посередине. Дверь антресоли должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру. Высота антресоли примерно 600мм. | Соответствие |
| 4.9 | Шкаф должен изготавливаться из ударопрочных материалов, устойчивых к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.10 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.11 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.12 | Общая допустимая нагрузка не менее 150кг, на каждый выдвижной ящик, полку не менее 15 кг. | Соответствие |
| 4.13 | Габаритные размеры (Г х Ш х В), с антресолью, с цоколем: 500 х 500 х 2700 мм | Соответствие |

- Шкаф медицинский для медикаментов (модификация 2)

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф медицинский для медикаментов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 1 |
| 1.3. | Область применения: хранение медикаментов в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Антресоль – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Система хранения – 1 комплект | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 3 секции – нижняя секция; средняя выдвижная секция; верхняя – антресоль с полкой | Соответствие |
| 4.2 | Нижняя секция должна иметь шкафчик для установки сейфа, один выдвижной ящик с полным выдвижением, выдвижную полку, цоколь. Общая высота нижней секции примерно 950мм. | Соответствие |
| 4.3 | Ящик должен быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители, таблички для маркировки | Соответствие |
| 4.4 | Выдвижные ящики и дверь шкафчика должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.5 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольную планку, с уплотнением по низу у основания. При модульной установке шкафов, цоколи должны собираться в единую конструкцию | Соответствие |
| 4.6 | Средняя секция шкафа должна иметь два выдвижных модуля по 6 съемных лотка из ABS-пластика в каждом. Съемные лотки должны иметь разделители, таблички для маркировки. Высота средней секции примерно 1150мм | Соответствие |
| 4.7 | Механизм выдвижения выдвижных модулей должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.8 | Антресоль должна иметь неподвижную полку, разделяющую внутреннее пространство посередине. Дверь антресоли должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру. Высота антресоли примерно 600мм. | Соответствие |
| 4.9 | Шкаф должен изготавливаться из ударопрочных материалов, устойчивых к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.10 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.11 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.12 | Общая допустимая нагрузка не менее 150кг, на каждый выдвижной ящик не менее 15 кг. | Соответствие |
| 4.13 | Габаритные размеры (Г х Ш х В), с антресолью, с цоколем: 500 х 500 х 2700 мм | Соответствие |

- Шкаф для хранения антисептических материалов двустворчатый

| №п/п | Наименование позиции Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф для хранения антисептических материалов двустворчатый | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 2 |
| 1.3. | Область применения: организованное хранение антисептических материалов в организациях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 3 секции – нижний шкафчик; выдвижные ящики в центральной части; верхний шкафчик | Соответствие |
| 4.2 | Нижний шкафчик разделен на два отсека с одной полкой в каждом отсеке. Высота нижнего шкафчика примерно 600мм. | Соответствие |
| 4.3 | Над нижним шкафчиком располагаются два ящика, с полным выдвижением |  |
| 4.4 | Каждый ящик должны быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители | Соответствие |
| 4.5 | Выдвижные ящики должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.6 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольные планки, с уплотнением по низу у основания. | Соответствие |
| 4.7 | Верхний шкафчик должен иметь две неподвижных полки в каждом отсеке. Двери шкафчика должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру. Высота шкафчика примерно 950 мм. | Соответствие |
| 4.8 | Фасад шкафа должен изготавливаться из ударопрочных материалов, устойчивых к частой обработке дезинфицирующими средствами. Шкаф устанавливается во влажном помещении. | Соответствие |
| 4.9 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.10 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.11 | Общая допустимая нагрузка не менее 150 кг, на каждый выдвижной ящик, полку не менее 15 кг. | Соответствие |
| 4.12 | Габаритные размеры (Г х Ш х В) с цоколем: 500 х 1000 х 1850 мм | Соответствие |

- Шкаф для хранения стерильных материалов двустворчатый

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф для хранения стерильных материалов двустворчатый | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 6 |
| 1.3. | Область применения: хранение стерильных материалов в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Верхняя скошенная крышка – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 2 секции – нижний шкафчик с выдвижными ящиками; верхний шкафчик | Соответствие |
| 4.2 | Нижний шкафчик разделен на два отсека с выдвижными шкафчиками, с полным выдвижением. Высота нижнего шкафчика примерно 800 мм. | Соответствие |
| 4.3 | Каждый ящик должны быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители | Соответствие |
| 4.4 | Выдвижные ящики должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.5 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольные планки, с уплотнением по низу у основания. | Соответствие |
| 4.6 | Верхний шкафчик должен иметь две неподвижных полки в каждом отсеке. Двери шкафчика должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру. Высота шкафчика примерно 950 мм | Соответствие |
| 4.7 | Шкаф должен оснащаться верхней скошенной крышкой, высотой в задней части 250 мм | Соответствие |
| 4.8 | Фасад шкафа должен изготавливаться из нержавеющей стали. Шкаф устанавливается во влажном помещении. | Соответствие |
| 4.9 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.10 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.11 | Общая допустимая нагрузка не менее 150 кг, на каждый выдвижной ящик, полку не менее 15 кг. | Соответствие |
| 4.12 | Габаритные размеры (Г х Ш х В) с цоколем, без верхней крышки: 500 х 1000 х 1850 мм | Соответствие |

- Шкаф для хранения медикаментов и расходных материалов

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф для хранения медикаментов и расходных материалов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 1 |
| 1.3. | Область применения: хранение медикаментов и расходных материалов в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 2 секции – нижний шкафчик с выдвижными ящиками; верхний шкафчик | Соответствие |
| 4.2 | Нижний шкафчик с выдвижными шкафчиками, с полным выдвижением. Высота нижнего шкафчика примерно 800мм. | Соответствие |
| 4.3 | Каждый ящик должны быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители | Соответствие |
| 4.4 | Выдвижные ящики должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.5 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольные планки, с уплотнением по низу у основания. | Соответствие |
| 4.6 | Верхний шкафчик разделен на два отсека и должен иметь две неподвижных полки в каждом отсеке. Двери шкафчика должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру. Высота шкафчика примерно 755мм | Соответствие |
| 4.7 | Фасад шкафа должен изготавливаться из нержавеющей стали. Шкаф устанавливается во влажном помещении. | Соответствие |
| 4.8 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.9 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.10 | Общая допустимая нагрузка не менее 150кг, на каждый выдвижной ящик, полку не менее 15 кг. | Соответствие |
| 4.11 | Габаритные размеры (Г х Ш х В) с цоколем: 320 х 750 х 1655 мм | Соответствие |

- Шкаф для хранения реактивов и расходных материалов двустворчатый

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф для хранения реактивов и расходных материалов двустворчатый | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 6 |
| 1.3. | Область применения: хранение реактивов и расходных материалов в лабораториях учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 3 секции – нижний шкафчик; выдвижные ящики в центральной части; верхний шкафчик | Соответствие |
| 4.2 | Нижний шкафчик разделен на два отсека с одной полкой в каждом отсеке. Высота нижнего шкафчика примерно 600мм. | Соответствие |
| 4.3 | Над нижним шкафчиком располагаются два ящика, с полным выдвижением |  |
| 4.4 | Каждый ящик должны быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители | Соответствие |
| 4.5 | Выдвижные ящики должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.6 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольные планки, с уплотнением по низу у основания. | Соответствие |
| 4.7 | Верхний шкафчик должен иметь две неподвижных полки в каждом отсеке. Двери шкафчика остекленные, оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру. Высота шкафчика примерно 950мм. | Соответствие |
| 4.8 | Фасад шкафа должен изготавливаться из ударопрочных материалов, устойчивых к частой обработке дезинфицирующими средствами. | Соответствие |
| 4.9 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.10 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.11 | Общая допустимая нагрузка не менее 150кг, на каждый выдвижной ящик, полку не менее 15 кг. | Соответствие |
| 4.12 | Габаритные размеры (Г х Ш х В) с цоколем: 500 х 1000 х 1850 мм | Соответствие |

- Шкаф медицинский одностворчатый для хранения принадлежностей

к медицинской аппаратуре

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Шкаф медицинский одностворчатый для хранения принадлежностей к медицинской аппаратуре | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 25 |
| 1.3. | Область применения: хранение изделий медицинского назначения в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Шкаф – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Цоколь – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Система хранения – 1 комплект | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Шкаф функционально разделен на 2 секции – нижняя секция; верхняя секция с полками | Соответствие |
| 4.2 | Нижняя секция должна иметь четыре выдвижных ящика с полным выдвижением, выдвижную полку, цоколь. Общая высота нижней секции примерно 900мм. | Соответствие |
| 4.3 | Каждый ящик должны быть оснащены системой хранения - съемными лотками из ABS-пластика, имеющими разделители, таблички для маркировки | Соответствие |
| 4.4 | Выдвижные ящики должны быть оснащены доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.5 | Каркас цоколя – из стального оцинкованного профиля, на регулируемых по высоте ножках. Цоколь должен иметь цокольную планку, с уплотнением по низу у основания. При модульной установке шкафов, цоколи должны собираться в единую конструкцию | Соответствие |
| 4.6 | Средняя секция шкафа должна иметь три полки, с возможностью перестановки по высоте. Высота средней секции примерно 1200мм | Соответствие |
| 4.7 | Дверь шкафчика должна быть оснащена доводчиками для бесшумного и плавного закрытия, иметь уплотнители по периметру | Соответствие |
| 4.8 | Шкаф должен изготавливаться из ударопрочных материалов, устойчивых к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.9 | Вся применяемая фурнитура должна отвечать высоким требованиям по надежности при использовании на коммерческих объектах, не для бытового применения | Соответствие |
| 4.10 | Ручки ящиков и дверок шкафчиков изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивы к частой обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 4.11 | Общая допустимая нагрузка не менее 150кг, на каждый выдвижной ящик, полку не менее 15 кг | Соответствие |
| 4.12 | Габаритные размеры (Г х Ш х В), с цоколем: 500 х 500 х 2100 мм | Соответствие |

Лот № 3 - G 3.2/1 - 3 «Тележки»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Тележка для перевозки стерилизационных коробок

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Тележка для перевозки стерилизационных коробок | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 4 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас тележки – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Полки – 2 штуки | Наличие |
| 2.3 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 2.4 | Ручки боковые – 2 штуки | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Каркас тележки изготовлен из нержавеющей стали, профиля прямоугольного сечения. Ручки изготовлена из нержавеющей стали круглого сечения | Соответствие |
| 4.2 | Полки тележки изготовлены из нержавеющей стали, имеют четырехстороннюю профилированную отбортовку. Полки должны иметь ограждение | Соответствие |
| 4.3 | Наличие поворотных обрезиненных колес d150мм с бампером, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.4 | Общая допустимая нагрузка: не менее 80 кг, на каждую полку по 40 кг | Соответствие |
| 4.5 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 1200 х 725 х 1000 мм | Соответствие |

- Тележка медицинская для перевозки белья

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Тележка медицинская для перевозки белья | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 4 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения для перевозки | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас тележки – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Контейнер тканевой – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 2.4 | Ручка боковая – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Каркас тележки изготовлен из нержавеющей стали, профиля прямоугольного сечения. Ручка изготовлена из нержавеющей стали круглого сечения | Соответствие |
| 4.2 | Съемный тканевой контейнер из влагонепроницаемого материала, устойчивого к влажной обработке всеми видами дезинфицирующими средствами (не хлорсодержащими) с открывающимся откидным клапаном | Соответствие |
| 4.3 | Наличие поворотных обрезиненных колес d150 мм с бампером, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.4 | Общая допустимая нагрузка: не менее 80кг | Соответствие |
| 4.5 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 1000 х 600 х 1000 мм | Соответствие |

- Ларь бельевой из нержавеющей стали на обрезиненных колесах

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Ларь бельевой из нержавеющей стали на обрезиненных колесах | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 7 |
| 1.3. | Область применения: накопление грязного белья в отделениях учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Каркас ларя – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Крышка ларя – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Колеса обрезиненные – 4 штуки | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Ларь изготовлен из нержавеющего стали | Соответствие |
| 4.4 | Наличие поворотных обрезиненных колес d80мм, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.5 | Общая допустимая нагрузка: 50кг | Соответствие |
| 4.6 | Габаритные размеры (Д х Ш х В): 590 х 800 х 600 - 940 мм; | Соответствие |

Лот № 4 - G 3.2/1 - 4 «Кровать»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Кроватка функциональная для детей до 5 лет

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Кроватка функциональная для детей до 5 лет | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 4 |
| 1.3. | Область применения: для детей от 1 до 5 лет в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Ложе – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Передняя и задняя спинки – 2штуки | Наличие |
| 2.3 | Боковые ограждения – 2 штуки | Наличие |
| 2.4 | Колеса обрезиненные поворотные – 4 штуки | Наличие |
| 2.5 | Матрас с непромокаемым чехлом – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Установка (инсталляция) оборудования входит в стоимость оборудования и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Спинки кровати, боковые ограждения изготавливаются из нержавеющей стали | Соответствие |
| 4.2 | Ложе кровати должно иметь возможность регулировки по высоте и углу наклона относительно пола | Соответствие |
| 4.3 | Боковые ограждения должны иметь возможность регулировки по высоте | Соответствие |
| 4.4 | Наличие поворотных обрезиненных колес диаметром не менее d125мм, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.5 | Общая допустимая нагрузка: не менее 30кг | Соответствие |
| 4.6 | Габаритные размеры кровати (Д х Ш х В): 1500 х 720 х 1100 мм | Соответствие |
| 4.7 | Размер ложа кровати (Д х Ш): 1200 х 600 мм | Соответствие |

Лот № 5 - G 3.2/1 - 5 «Стулья»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Табурет медицинский без спинки на обрезиненных колесах

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: табурет медицинский без спинки на обрезиненных колесах | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 10 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Табурет – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Основание на колесах, с опорой для ног – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Все металлические элементы стула изготавливаются из нержавеющей стали | Соответствие |
| 4.2 | Круглое сидение изготовлено из интегрального пенополиуретана по бесшовной технологии, диаметром не менее 350мм и не более 400мм |  |
| 4.3 | Основание пятилучевое, с опорой для ног. Диаметр основания не менее 500мм | Соответствие |
| 4.4 | Регулировка высоты сидения 500 - 650мм, при помощи гидравлической системы | Соответствие |
| 4.5 | Наличие поворотных обрезиненных колес d50мм, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.6 | Общая допустимая нагрузка: не менее 120кг | Соответствие |

- Стул медицинский со спинкой на обрезиненных колесах

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Стул медицинский со спинкой на обрезиненных колесах | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 39 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Стул со спинкой – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Основание на колесах, с опорой для ног – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Все металлические элементы стула изготавливаются из нержавеющей стали | Соответствие |
| 4.2 | Круглое сидение изготовлено из интегрального пенополиуретана по бесшовной технологии, диаметром не менее 350мм и не более 400мм |  |
| 4.3 | Основание пятилучевое, с опорой для ног. Диаметр основания не менее 500мм | Соответствие |
| 4.4 | Регулировка высоты сидения 500 - 650мм, при помощи гидравлической системы. Регулировка высоты спинки | Соответствие |
| 4.5 | Наличие поворотных обрезиненных колес d50мм, двое колес оснащены тормозом | Соответствие |
| 4.6 | Общая допустимая нагрузка: не менее 120кг | Соответствие |

Лот № 6 - G 3.2/1 - 6 «Подставки»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Подставка медицинская для тазов в комплекте с двумя тазами

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Подставка медицинская для тазов в комплекте с двумя тазами | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 1 |
| 1.3. | Область применения: операционные учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Подставка для тазов – 1 штука | Наличие |
|  | Таз из нержавеющей стали – 2 штуки | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Подставка изготовлена из нержавеющей стали, позволяющей проводить дезинфекцию любыми не хлорсодержащим дезинфектантами | Соответствие |
| 4.2 | Подставка предназначена для фиксации двух тазов, объемом не менее 6л каждый, изготовленных из нержавеющей стали, позволяющей проводить дезинфекцию любыми не хлорсодержащим дезинфектантами. | Соответствие |
| 4.3 | Основание пятилучевое диаметром 500мм, с наличие поворотных обрезиненных колес d50мм | Соответствие |
| 4.3 | Общая допустимая нагрузка: общая на подставку - не менее 15кг | Соответствие |
| 4.4 | Высота подставки не менее 800 мм, не более 1000 мм | Соответствие |

- Подставка для мусора из нержавеющей стали передвижная

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Подставка для мусора из нержавеющей стали передвижная | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 2 |
| 1.3. | Область применения: сбор различных отходов и мусора в операционных учреждений здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Подставка передвижная – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Подставка изготовлена из нержавеющей стали, позволяющей проводить дезинфекцию любыми не хлорсодержащим дезинфектантами | Соответствие |
| 4.2 | Подставка предназначена для фиксации одного мусорного пакета, объемом не менее 120л | Соответствие |
| 4.3 | Наличие поворотных обрезиненных колес d50мм | Соответствие |
| 4.4 | Общая допустимая нагрузка: общая на подставку - не менее 15кг | Соответствие |
| 4.5 | Габаритные размеры в пределах (ДхШхВ), мм 450 х 450 х 800 | Соответствие |

Лот № 7 - G 3.2/1 - 7 «Диспенсеры»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Диспенсер локтевой антисептика для еврофлаконов

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Диспенсер локтевой антисептика для еврофлаконов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 128 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Диспенсер (дозатор) локтевой – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Еврофлакон емкостью 1л – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Крепление настенное – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Каплесборник – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Диспенсер должен быть совместим с евролфлаконами объемом 1л | Соответствие |
| 4.2 | Возможность регулировки дозатора насоса – от 1,5 до 2,5 мл | Соответствие |
| 4.3 | Управление насосом диспенсера должно приводиться рычагом. Материал рычага – нержавеющая сталь | Соответствие |
| 4.4 | Снизу диспенсера должен размещаться каплесборник. Каплесборник должен быть легкосъемным. Материал лотка каплесборника – противоударный ABS-пластик, нержавеющая или эмалированная сталь | Соответствие |
| 4.5 | Корпус диспенсера – противоударный ABS-пластик или анодированный алюминий | Соответствие |

- Диспенсер локтевой дезинфекционного раствора для еврофлаконов

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Диспенсер локтевой дезинфекционного раствора для еврофлаконов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 43 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Диспенсер (дозатор) локтевой – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Еврофлакон емкостью 1л – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Крепление настенное – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Каплесборник – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Диспенсер должен быть совместим с евролфлаконами объемом 1л | Соответствие |
| 4.2 | Возможность регулировки дозатора насоса – от 1,5 до 2,5 мл | Соответствие |
| 4.3 | Управление насосом диспенсера должно приводиться рычагом. Материал рычага – нержавеющая сталь | Соответствие |
| 4.4 | Снизу диспенсера должен размещаться каплесборник. Каплесборник должен быть легкосъемным. Материал лотка каплесборника – противоударный ABS-пластик, нержавеющая или эмалированная сталь | Соответствие |
| 4.5 | Корпус диспенсера – противоударный ABS-пластик или анодированный алюминий | Соответствие |

- Диспенсер антисептика бесконтактный для еврофлаконов

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Диспенсер (дозатор) антисептика бесконтактный для еврофлаконов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 49 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Диспенсер (дозатор) бесконтактный – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Еврофлакон емкостью 0,5л – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Крепление на медицинский рельс 10х25 – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Каплесборник – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Диспенсер должен быть совместим с евролфлаконами объемом 0,5л | Соответствие |
| 4.2 | Возможность регулировки дозатора насоса – от 1,5 до 2,5 мл | Соответствие |
| 4.3 | Управление насосом диспенсера должно приводиться бесконтактным способом | Соответствие |
| 4.4 | Снизу диспенсера должен размещаться каплесборник. Каплесборник должен быть легкосъемным. Материал лотка каплесборника – нержавеющая сталь | Соответствие |
| 4.5 | Корпус диспенсера – анодированный алюминий | Соответствие |

- Диспенсер локтевой жидкого мыла для еврофлаконов

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Диспенсер локтевой жидкого мыла для еврофлаконов | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 101 |
| 1.3. | Область применения: в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Диспенсер (дозатор) локтевой – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Еврофлакон емкостью 1л – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Крепление настенное – 1 штука | Наличие |
| 2.4 | Каплесборник – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Диспенсер должен быть совместим с евролфлаконами объемом 1л | Соответствие |
| 4.2 | Возможность регулировки дозатора насоса – от 1,5 до 2,5 мл | Соответствие |
| 4.3 | Управление насосом диспенсера должно приводиться рычагом. Материал рычага – нержавеющая сталь | Соответствие |
| 4.4 | Снизу диспенсера должен размещаться каплесборник. Каплесборник должен быть легкосъемным. Материал лотка каплесборника – противоударный ABS-пластик, нержавеющая или эмалированная сталь | Соответствие |
| 4.5 | Корпус диспенсера – противоударный ABS-пластик или анодированный алюминий | Соответствие |

Лот № 8 - G 3.2/1 - 8 «Ширма»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Ширма подвесная медицинская потолочная

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Ширма подвесная медицинская потолочная | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 45 |
| 1.3. | Область применения: отделения анестезиологии и реанимации в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Штора – 1 штука | Наличие |
| 2.2 | Карниз подвесной – 1 штука | Наличие |
| 2.3 | Подвес карниза потолочный – 1 комплект | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Сбор и монтаж входит в стоимость и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Эскиз карниза представлен на Рис. 1 и имеет «Г»-образную форму | Соответствие |
| 4.2 | Карниз крепится к подвесному потолку на отметке 2740 мм от уровня пола при помощи подвесов. Расстояние от карниза до подвесного потолка 200мм - 250мм. | Соответствие |
| 4.3 | Штора изготавливается из ткани, устойчивой к многократной дезинфекции, стирке. Коэффициент сборки шторы к длине карниза - 1,5. | Соответствие |
| 4.4 | Крепление шторы к карнизу при помощи крючков за люверсы, установленные на шторе. Штора должна позволять легко сниматься для обработки. |  |
| 4.5 | Расстояние от пола до нижней части шторы – 300мм. | Соответствие |
| 4.6 | Размеры карниза приведены на Рис.1 | Соответствие |

Рис.1 – Эскиз карниза

Лот № 9 - G 3.2/1 - 9 «Штатив»

(1 пункт конечного назначения)

В пункте 1.2 каждой технической спецификации приведено количество товаров для 1 (одного) пункта конечного назначения. Распределение по пунктам конечного назначения приводится в таблицах «Список товаров и ведомость распределения по пунктам конечного назначения».

В пункте 2 «Состав (комплектация) оборудования» приведено количество для одной единицы (комплекта) оборудования.

- Штатив для длительных вливаний передвижной

| №п/п | Наименование позиции/ Требуемые характеристики | Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, количество и область применения |
| 1.1. | Наименование: Штатив для длительных вливаний передвижной | Соответствие |
| 1.2. | Количество, шт. | 6 |
| 1.3. | Область применения: в реанимационных, операционных учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 2. | Состав (комплектация одного комплекта) оборудования: |  |
| 2.1 | Штатив – 1 штука | Наличие |
| 3. | Общие требования |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке и иная официальная техническая документация | Наличие |
| 3.2 | Установка (инсталляция) оборудования входит в стоимость оборудования и выполняется представителем поставщика | Наличие |
| 3.3 | Гарантийное и сервисное обслуживание за счет поставщика | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4. | Технические требования и характеристики: |  |
| 4.1 | Штатив изготовлен из нержавеющей стали, позволяющей проводить дезинфекцию любыми не хлорсодержащим дезинфектантами | Соответствие |
| 4.2 | Штатив предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур в учреждениях здравоохранения | Соответствие |
| 4.3 | Количество подвесных крюков, не менее 4 | Соответствие |
| 4.4 | Количество подвесных держателей флаконов, не менее 2 | Соответствие |
| 4.5 | Высота штатива: - в крайнем нижнем положении, не более 1430мм; - в крайнем верхнем положении, не менее 2230мм | Соответствие |
| 4.6 | Номинальная нагрузка на один крючок, не более 1 кг | Соответствие |
| 4.7 | Основание пятилучевое диаметром 600мм, с наличие поворотных обрезиненных колес d50мм | Соответствие |

Приложение 2 к ЗЦП № G 3.2/1

Форма подачи Ценового Предложения

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставить товары согласно списку, приведенного ниже, в соответствии с техническим заданием Приложения 1

| Лот № ... |
| --- |
| № позиции | Описание/ спецификация товар | Кол-во, ед. изм. | Цена за единицу (без НДС) | Общая стоимость (без НДС) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (ЦИФРАМИ И СЛОВАМИ): |  |
|  | Условия поставки | г. Минск, ул. Орловская, 66 |
|  | Валюта предложения | (указать валюту) |
|  | Срок доставки | 30-45 дней календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Срок действия предложения (не менее 60 дней) |  |

ФИО и подпись уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Дата

Информационная форма участника

| 1 | Наименование юридического лица/предпринимателя: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес: |  |
| 3 | Телефон: |  |
| 4 | Адрес электронной почты: |  |
| 5 | Факс: |  |
| 6 | Место и год регистрации: |  |
| 7 | Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение: |  |
| 8 | ФИО, должность руководителя компании/организации: |  |
| 9 | Контактное лицо по настоящему предложению: |  |
| 10 | Банковские реквизиты: |  |
| 11 | Наличие опыта работы компании-претендента на рынке не менее 2-х лет |  |
| 12 | Информация о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, либо индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности, или не признаны в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящихся в процедуре санации |  |
| 13 | согласие участника выполнить условия проекта договора |  |

ФИО и подпись уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Дата

Приложение 3 к ЗЦП № G 3.2/1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № G 3.2/1 - …

г. Минск								«___» ________ 2021г.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», в лице директора Рузанова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», и ______________ _________________________ в лице _______________________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ____________ (далее - Товар) в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со спецификацией согласно приложению 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью, произвести сборку и его монтаж, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Цель приобретения Товара: реализация проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», финансируемого за счет средств Займа Международного Банка реконструкции и развития (далее - МБРР) № 8663-BY.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом сборки и монтажа, составляет ________________ без НДС согласно подпункту 5.3 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 21.08.2017 № 135рп «О реализации Соглашения о займе».

2.2. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки включается в стоимость Товара.

2.3. Покупатель производит оплату Товара по факту его сборки и монтажа на основании товарных (товарно-транспортных) накладных и актов выполненных работ путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в размере 100 % от стоимости поставленного Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания актов выполненных работ Покупателем. Оплата Товара производится Плательщиком в __________ (указать валюту).

Для резидентов Республики Беларусь оплата Товара, стоимость которого выражена в иностранной валюте, производится Покупателем в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

2.4. Источник финансирования: средства Займа МБРР № 8663-BY по проекту «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь».

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар должен быть передан Покупателю в течение 30-45 (от тридцати до сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

3.2. Упаковка, в которой передается Товар, должна соответствовать установленным в стране Поставщика стандартам или техническим условиям, а также обеспечивать сохранность Товара и защиту от атмосферных воздействий.

3.3. Доставка Товара Покупателю осуществляется за счет средств и силами Поставщика в пункт конечного назначения: г. Минск, ул. Орловская, 66.

3.4. Дата поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной (товарно-транспортной) накладной на поставленный Товар.

3.5. Приемка товара осуществляется Покупателем в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1.	Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, иным обязательным требованиям к качеству, оговоренным в Договоре, и подтверждаться оригинальными документами по качеству и иным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь.

4.2.	Поставщик несет ответственность за качество Товара. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, Поставщик в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения извещения Покупателя обязуется заменить некачественный и (или) некомплектный Товар, а при невозможности его замены в указанный срок, возместить Покупателю стоимость некачественного и (или) некомплектного Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. За нарушение срока поставки Товара, указанного в пункте 3.1 и 4.2 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, которые могут возникнуть по Договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на рассмотрение в Экономический суд г. Минска.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются события, возникшие после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия), а также иные обстоятельства, которые в установленном законодательством Республики Беларусь порядке будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияние на исполнение Договора.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на срок исполнения обязательств по Договору, то этот срок соразмерно продлевается на время действия этого обязательства, если Стороны не примут решения о прекращении действия Договора.

8. МОШЕННИЧЕСТВО И КОРУПЦИЯ

8.1	Банк требует соблюдения положений своей политики в отношении мошенничества и коррупции, изложенных в приложении к настоящему Договору.

8.2 	Во исполнение данной политики Банка Поставщик должен разрешать сам и требовать от своих агентов (заявленных и незаявленных), субподрядчиков, консультантов, поставщиков услуг и прочих поставщиков, чтобы они разрешали Банку проверять все счета, учетные и иные документы, связанные с подачей заявки, подачей предложения (в случае прохождения предварительного отбора) и выполнением контракта (в случае присуждения контракта) и проводить аудиторские проверки силами назначенных Банком аудиторов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение условий Договора возможно путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения к Договору.

9.3. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

9.5. Договор, все дополнения и изменения к нему, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом оригиналами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» 220013, г. Минск, ул. П. Бровки 7А р/с BY13BLBB36200100185223001002 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обл., ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 100185223 |  |
| Директор ______________________ Д.Ю. Рузанов | __________________ /_________________/ |

Приложение 4 к ЗЦП № G 3.2/1

Приложение 5 к ЗЦП № G 3.2/1

Политика Банка в отношении мошенничества и коррупции

(не разрешается вносить изменения в текст данного Приложения)

Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР, изданное в январе 2011 г.

«Мошенничество и коррупция.

1.16	В соответствии со своей политикой Банк требует, чтобы Заемщики (включая получателей займов Банка), участники торгов, поставщики, подрядчики и их агенты (объявленные и необъявленные), субподрядчики, консультанты, поставщики услуг и прочие поставщики, а также все их сотрудники придерживались строгих этических норм, осуществляя деятельность, связанную с закупками и выполнением финансируемых Банком контрактов. В соответствии с этой политикой Банк:

(a)	для целей настоящего пункта дает следующие определения нижеприведенным терминам:

(i)	«коррупция» – действия, в результате которых прямо или косвенно предлагается, передается, получается или обещается что-либо ценное, чтобы оказать неправомерное влияние на действия другой стороны;

(ii) 	«мошенничество» – действие или бездействие, в том числе искажение фактов, посредством которого намеренно или по грубой неосторожности вводят или пытаются ввести в заблуждение другую сторону, чтобы получить финансовую или иную выгоду или не выполнять обязательство;

(iii)	«сговор» – договор двух или нескольких сторон для достижения ненадлежащей цели, включая неправомерное влияние на действия другой стороны;

(iv)	«силовое давление» – прямое или косвенное причинение ущерба или вреда или угрозы причинения ущерба или вреда какой-либо стороне или имуществу стороны с целью оказать неправомерное влияние на действия такой стороны;

(v)	«создание помех при расследовании» – это

(aa)	преднамеренное уничтожение, фальсификация, изменение или скрытие улик при расследовании или ложные заявления следователям с целью значительно затруднить расследование Банком предполагаемых случаев коррупции, мошенничества, сговора или силового давления и (или) угрозы или запугивание стороны, чтобы не допустить раскрытие ею известных ей фактов, касающихся расследования, или проведения расследования, или

(bb)	действия, значительно усложняющие осуществление Банком своих прав на проведение проверок и аудитов в соответствии с нижеприведенным п. 1.16 (e).

(b)	откажет в присуждении контракта, если установит, что претендующий на присуждение контракта участник торгов или кто-либо из его сотрудников, агентов, консультантов, субподрядчиков, поставщиков услуг и прочих поставщиков и (или) их сотрудники прямо или косвенно были замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, силовом давлении или создании помех при расследовании в ходе борьбы за присуждение данного контракта;

(c)	объявит контракт закупкой с нарушением требований и аннулирует часть займа, выделенную на контракт, если он в любой момент установит, что представители Заемщика или получателя какой-либо части займа были замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, силовом давлении или создании помех при расследовании в ходе закупки или подписания соответствующего контракта, а Заемщик не принял приемлемых для Банка своевременных надлежащих мер для предотвращения таких ситуаций, когда они имели место, и не сообщил о них Банку, как только ему стало известно об этом;

(d)	в любой момент наложит санкции на фирму или физическое лицо в соответствии со своими положениями о санкциях, включая публичное объявление о лишении фирмы или физического лица на неопределенный срок или на указанный период времени права (i) получить финансируемый Банком контракт; и (ii) быть предложенным субподрядчиком;

(e)	требует включения в документацию для торгов и финансируемые за счет займов Банка контракты положения, обязывающего участников торгов, поставщиков и подрядчиков, а также их субподрядчиков, агентов, работников, консультантов, поставщиков услуг или иных поставщиков разрешить Банку проверять все счета, учетные и иные документы, связанные с подачей предложений и выполнением контрактов и проводить аудиторские проверки силами назначенных Банком аудиторов.»

.

# Footnotes

В данном контексте любые действия, влияющие на процесс закупки или заключения контракта и создающие несправедливое преимущество, являются ненадлежащими.

Для целей данного подпункта «другая сторона» – это государственный чиновник, связанный с процессом закупок или заключения контракта. В данном случае термин «государственный чиновник» относится также к персоналу Всемирного банка и сотрудникам других организаций, принимающих решения о закупках или осуществляющих контроль над ними.

Для целей данного подпункта «другая сторона» – это государственный чиновник, термины «выгода» и «обязательство» относятся к процессу закупок или заключения контракта, а «действие или бездействие» имеет целью оказать влияние на процесс закупок или заключения контракта.

Для целей данного подпункта «стороны» – это участники процесса закупок (включая государственных чиновников), пытающиеся либо самостоятельно, либо через других физических или юридических лиц, не участвующих в процессе закупки или выбора предложения, симулировать конкуренцию или установить цены предложений на неконкурентном уровне, или знающие цены предложений или иные условия друг друга.

Для целей данного подпункта «сторона» – это участник процесса закупок или заключения контракта.

Фирма или физическое лицо может быть объявлено не имеющим права на присуждение финансируемого Банком контракта (i) по окончании разбирательств Банка в соответствии со своими положениями о санкциях, включая взаимное применение санкций по соглашению с другими Международными финансовыми учреждениями, включая международные банки развития, а также в случае применения положений группы Всемирного банка о санкциях за мошенничество и коррупцию при осуществлении закупок, а также (ii) в результате временного или предварительного временного отстранения в связи с проводящимися разбирательствами. См. примечание 14 и абзац 8 Приложения 1 к данному Руководству.

Предложенный субподрядчик, консультант, изготовитель, поставщик товаров или услуг (в зависимости от документации для торгов могут использоваться разные названия) – это тот, кто (i) либо был включен участником торгов в предквалификационную заявку или предложение, так как обладает важным опытом и ноу-хау в какой-либо конкретной области, что позволяет участнику торгов соответствовать квалификационным требованиям конкретных конкурсных торгов, (ii) либо был назначен Заемщиком.